マッピングシステム再構築業務委託 様式集

令和３年６月

沖縄県企業局

目　　次

○ プロポーザル参加申請書類の提出方法　　　　　　　　 ---------------------------  1

１　プロポーザル参加申請書　　　　　　　　　　　様式第１号　----------------------------  2

２　プロポーザル参加申請書類一覧　　　　　　　　様式第２号　----------------------------  3

３　資格要件確認書　　　　　　　　　　　　　　　様式第３号　----------------------------  4

４　設計図書に関する質問書　　　　　　　　　　　様式第４号、様式第５号　----------------  5

５　プロポーザル参加辞退届　　　　　　　　　　　様式第６号　----------------------------  7

６　提案書等提出書　　　　　　　　　　　　　　　様式第７号　----------------------------  8

７　会社概要書                                  様式第８号　----------------------------  9

８　業務実績調書　　　　　　　　　　　　　　　　様式第９号　---------------------------  10

９　管理技術者の経歴及び実績等調書　　　　　　　様式第10号　--------------------------  11

10　照査技術者の経歴及び実績等調書　　　　　　　様式第11号　--------------------------  12

11　年間システム保守費提案価格書　　　　　　　　様式第12号　--------------------------  13

12　提案価格書　　　　　　　　　　　　　　　　　様式第13号　--------------------------  14

13　システム機能確認書　　　　　　　　　　　　　様式第14号　--------------------------  15

14　付加価値的提案書　　　　　　　　　　　　　　様式第15号　--------------------------  22

参 考

プロポーザル参加申請書類の提出方法

プロポーザル参加申請書及び添付書類は、「プロポーザル参加申請書類一覧（様式第２号）」に掲げる書類を以下により製本のうえ、正本１部及び副本７部（正本の複写可）を提出して下さい。

表紙は無記入

マッピングシステム再構築業務委託

企業名

ファイル背表紙には業務名と企業名を記入する。

ファイルの規格はＡ４による。

「申請書類一覧」に掲げる書類を、番号順（No１～６）に綴じ込む。

書類毎の最初のページにインデックスを付ける。

※インデックスには「申請書類一覧」の番号を記入する。

様式第１号

令和　　年　　月　　日

プロポーザル参加申請書

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　殿

所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

マッピングシステム再構築業務委託に係るプロポーザルに参加したいので、募集要項に定める下記の書類を添えて申請します。

また、この申請書及びすべての添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 添付書類

様式第２号「プロポーザル参加申請書類一覧」のとおり。

２ 連 絡 先

(1) 住  所

(2) 担当者の氏名

(3) 担当者の所属

TEL                            FAX

E-mail

様式第２号

令和　　年　　月　　日

プロポーザル参加申請書類一覧

商号又は名称

記入者氏名

| № | 申 請 書 類 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| １ | □ プロポーザル参加申請書（様式第１号） |  |
| ２ | □ プロポーザル参加申請書類一覧（様式第２号） |  |
| ３ | 令和３年・４年度の沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者証 □ 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者証（写） |  |
| ４ | □ 資格要件確認書（様式第３号） |  |
| ５ | □ 会社概要書（様式第８号） □ 業務実績調書（様式第９号） |  |
| ６ | □ 管理技術者の経歴及び実績等調書（様式第10号） □ 照査技術者の経歴及び実績等調書（様式第11号） |  |

（注）上記の提出書類に漏れ等のないことを確認後、該当箇所に（ﾁｪｯｸ） を入れてください。

様式第３号

令和　　年　　月　　日

資 格 要 件 確 認 書

商号又は名称

構成員の商号又は名称

記入者氏名

次の１から５に掲げる事項を確認の上、該当箇所に（ﾁｪｯｸ）を入れてください。

１　法令等該当の有無

□　地方自治法施行令関係には該当しない。

□　会社更生法の関係には該当しない。

□　民事再生法の関係には該当しない。

□　暴力団及び暴力団員に関することに該当しない。

２　指名停止の有無

□　本県の指名停止措置を受けていない。

３　国内において、公共機関（国・県・市町村・公社等）が発注した以下の業務について、平成13年４月１日以降に元請（ただし、共同企業体の場合は代表構成員である者）として契約し完了した実績

□　管路総延長200km以上の水道事業体にマッピングシステム等のGISを導入し、かつ、現在まで保守契約を継続して行っている実績が２件以上ある。

４　本店又は営業所の所在地

□　沖縄県　　　　　　　　（市・町・村）に本店を有する。

□　沖縄県　　　　　　　　（市・町・村）に支店又は営業所を有する。

５　県の令和３・４年度の沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格登録名簿（県内又は県外）において、業種区分「土木関係コンサルタント」に登録業種「上水道及び工業用水道」として登録があること。

（注）令和３年 ４月 １日現在の登録業種

□　上記の参加資格者名簿に登録している。

様式第４号

令和　　年　　月　　日

設計図書に関する質問書

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　殿

所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

マッピングシステム再構築業務委託に係る設計図書（企業局が定める書類）に関して、別紙のとおり質問書を提出します。

様式第５号（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.

| 担当者の 所属・氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡先 | TEL |  | FAX |  |
|  | E-mail |  |  |  |

| No | 書類名及び質問項目 | 質問内容 |
| --- | --- | --- |

※　質問１件ごとに番号を付与してください

※　設計図書のどの項目に対する質問か明確にしてください。

※　質問内容は分かり易く記入してください。

※　１頁に入らない場合は、本書を複写して作成してください。

様式第６号

令和　　年　　月　　日

プロポーザル参加辞退届

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　様

所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

マッピングシステム再構築業務委託に係るプロポーザルについて、下記の理由により参加を辞退します。

記

１ 参加を辞退する理由

２ 連 絡 先

(1) 住  所

(2) 担当者の氏名

(3) 担当者の所属

TEL                            FAX

E-mail

様式第７号

令和　　年　　月　　日

提 案 書 等 提 出 書

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　様

所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

マッピングシステム再構築業務委託に係る提案書等について、下記のとおり提出します。

記

１　提案書等提出書類

別添のとおり。（任意様式）

２　連　絡　先

(1) 住　所

(2) 担当者の氏名

(3) 担当者の所属

TEL                                FAX

E-mail

様式第８号

| 会 社 概 要 書 （令和３年 月現在） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会 社 名 |  |  |
| 設立年月日 |  |  |
| 資 本 金 |  |  |
| 本社の所在地 |  |  |
| 営業所の所在地 |  |  |
| 事業所等の数 |  |  |
| 社 員 数 | 技 術 系 | 名 |
|  | 事 務 系 | 名 |
|  | 合 計 | 名 |
| 常時調整に対応でき、操作の問い合わせやシステムの不具合に対する緊急時に現場対応可能な技術者 | ・氏名を記入してください。 |  |
| 特 記 事 項 ※該当事項があれば 記入してください。 |  |  |

※組織図を添付してください（任意様式）。

※組織図は、常時調整に対応でき、操作の問い合わせやシステムの不具合に対する緊急時に

対応可能な職員の氏名が確認できるようにしてください。

※履歴事項全部証明書等沖縄県内に本店または営業所があることが確認できる書類を添付してください。

様式第９号

| 業 務 実 績 調 書（マッピングシステム等のGISの導入及び保守契約） 国内において、公共機関（国・県・市町村・公社等）が発注した平成13年４月１日以降に元請（ただし、共同企業体の場合は代表構成員である者）として管路総延長200km以上の水道事業体にマッピングシステム等のGISを導入し、かつ、現在まで保守契約を継続して行っている実績を複数記入してください。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 社 名 |  |  |  |  |  |
| 業務名 | 実施期間 | 発注者 | 業務内容 | 管路総延長 | 受託金額 |
| １ 業務内容は、主なる業務内容を記入してください。 ２ 契約書の写し及び業務内容が確認できる設計図書の該当部分（仕様書等）の写し、検査合格書の写しを 添付してください。又は、業務内容及び業務完了が確認できるテクリスの写しを添付してください。 ３ 記入欄が不足する場合は、本書を複写して作成してください。 ４ 可能な限り多数の実績を記入してください。 |  |  |  |  |  |

様式第10号

| 管理技術者の経歴及び実績等調書 国内において、公共機関（国・県・市町村・公社等）が発注した平成13年４月１日以降に元請（ただし、共同企業体の場合は代表構成員である者）として管路総延長200km以上の水道事業体にマッピングシステム等のGISを導入した業務経験や役職等について記入してください。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 技 術 者 |  |  |  |  |  |  |
| 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） |  |  |  |  | 生年月日 |  |
| 会社名・役職 |  |  |  |  | 実務経験年数 |  |
| 保有技術者資格 |  |  |  |  |  |  |
| 保有資格名称 |  | 登 録 番 号 |  |  | 取得年月日 |  |
| 同 種 業 務 経 歴 |  |  |  |  |  |  |
| 業務名 | 実施期間 |  | 発注者 | 業務内容・担当業務内容 |  | 管路総延長 |

※記入欄が不足する場合は、本書を複写して作成してください。

※可能な限り多数の実績を記入してください。

※直接的な雇用関係が証明できる書類を添付してください。

様式第11号

| 照査技術者の経歴及び実績等調書 国内において、公共機関（国・県・市町村・公社等）が発注した平成13年４月１日以降に元請（ただし、共同企業体の場合は代表構成員である者）として管路総延長200km以上の水道事業体にマッピングシステム等のGISを導入した業務経験や役職等について記入してください。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現 場 主 任 者 |  |  |  |  |  |  |
| 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） |  |  |  |  | 生年月日 |  |
| 会社名・役職 |  |  |  |  | 実務経験年数 |  |
| 保有技術者資格 |  |  |  |  |  |  |
| 保有資格名称 |  | 登 録 番 号 |  |  | 取得年月日 |  |
| 同 種 業 務 経 歴 |  |  |  |  |  |  |
| 業務名 | 実施期間 |  | 発注者 | 業務内容・担当業務内容 |  | 管路総延長 |

※記入欄が不足する場合は、本書を複写して作成してください。

※可能な限り多数の実績を記入してください。

様式第12号

年間システム保守費提案価格書

業務名　　マッピングシステム再構築業務委託

記入方法：一枠ずつ算用数字で記入し、数字左の枠に￥を付けてください。

| 区 分 |  |  | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※上記の金額は、消費税及び地方消費税を除く。

マッピングシステム再構築業務委託におけるハードウェア（パソコン本体及び周辺機器）及び開発・納品したソフトウェア（市販前提のソフトウェアを除く）の１年間の保守業務について、マッピングシステム再構築業務委託プロポーザル実施要領及び仕様書等を承諾のうえ、上記の金額をもって提案します。

なお、上記の金額の内訳は、次頁のとおりです。

令和　　年　　月　　日

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　様

所在地

商号又は名称

代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

様式第13号

提　案　価　格　書

業務名　　マッピングシステム再構築業務委託

記入方法：一枠ずつ算用数字で記入し、数字左の枠に￥を付けてください。

| 区 分 |  |  | 億 | 千万 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※上記の金額は、消費税及び地方消費税を除く。

※税込み時に46,101,000円以内になるよう提案すること

標記の業務について、マッピングシステム再構築業務委託プロポーザル実施要領及び仕様書等を承諾のうえ、上記の金額をもって提案します。

なお、上記の金額の内訳は、次頁のとおりです。

令和　　年　　月　　日

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　様

所在地

商号又は名称

代　表　者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

様式第14号

令和　　年　　月　　日

システム機能確認書

沖縄県公営企業管理者

企業局長　棚原　憲実　　殿

所在地

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

本様式は、マッピングシステム再構築業務委託仕様書に記載されている各機能について、確認することを目的とする。審査時にすべての機能を備えていなくても、企画提案は可能である。

確認の基準

○仕様書の機能を備えている。

×仕様書の機能を備えていない。（カスタマイズにより追加する。）

| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作 | マウス操作 | マウスで全方向連続スクロール及び任意方向移動が自由にできる |  |

| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拡大・縮小 | マウススクロールで画面上の表示を拡大・縮小ができる |  |
|  | タブレット操作 | タブレット端末において、同項第１号及び第２号のマウス操作を指で行える |  |
| 検索・表示 | 索引図検索 | 索引図検索を行える |  |
|  | 図面番号検索 | 図面番号検索を行える |  |
|  | 弁番号検索 | 弁番号検索を行える |  |
|  | 市町村名検索 | 市町村名検索を行える |  |
|  | 目標物検索 | 目標物検索を行える |  |
|  | 拡大・縮小表示 | 拡大・縮小表示を行える |  |
|  | 連続スクロール表示 | 連続スクロール表示を行える |  |
|  | 縮尺指定表示 | 縮尺指定表示を行える |  |
|  | 階層別表示 | 階層別表示を行える |  |
|  | 旗揚げ表示 | 通常運用時の各管路系統における水の流れ方向の旗挙げ表示を行える |  |
|  | 管路の調節表示 | 複数系統の管路が近接する場合において、管路線形が重なって見えないようなことがないよう各管路の色分け、線の太さを自動的に調整して表示することができる |  |
|  | 詳細図表示 | 任意の地点に詳細図（拡大図）として任意の縮尺で表示することができる |  |
|  | 複合検索及び曖昧検索 | 施設情報、管路情報、弁情報等の複合検索及び曖昧検索を行える |  |
|  | 属性検索リスト表示 | 属性検索リスト表示を行える |  |
|  | リスト並び替え | リスト並び替えを行える |  |
|  | リスト指定検索 | リスト指定検索を行える |  |
|  | リストファイル出力 | リストファイル出力を行える |  |
|  | ファイリングデータの連動 | ファイリングデータの連動を行える |  |
|  | マルチ画面 | マルチ画面の切替えとして、１画面、２画面及び４画面の表示を行える |  |
|  | マルチ画面時のマウス操作 | マウス操作の動き（拡大・縮小・移動）が他のマルチ画面で同期ができるようにチェックボックスを備えるものとし、チェックが外れた場合は同期が解除されるようにするものとする。またはこれに準じた機能を備えるものとする。 |  |

| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 回転表示 | 工事竣工図面の方角に合わせて表示画面を回転させることができる |  |
|  | 座標数値の地点への移動（表示） | 指定した座標数値（Ｘ、Ｙ）の地点への移動（表示）が行える |  |
|  | ガイダンス表示 | 機能ごとに操作方法のガイダンスが画面上に表示される |  |
| 作図・編集機能 | 管路の状況や目標物の配置の編集 | 管路の状況や目標物の配置の編集ができ、現況の施設全体を容易に把握することができる |  |
|  | 属性情報編集 | 属性情報について、検索結果画面による一括変更や、範囲を指定して一括変更が行える |  |
|  | メモ登録 | 試掘調査、漏水事故、断水連結、漏水調査、マンホール鉄蓋交換・かさ上げ・かさ下げ、施設譲渡等の情報（管内外面の腐食状況、ポリエチレンスリーブの装着、劣化状況を含む）をメモとして登録（現場写真の登録も含む）できる |  |
|  | シンボル変更 | 登録内容別にシンボルを変更でき、登録したシンボルの検索や抽出も容易にできる |  |
| ファイル・調書の入出力機能 | 図形データ出力（印刷）機能：範囲指定印刷 | マウスで指定した範囲を印刷できる |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：指定縮尺印刷 | 縮尺値を指定して印刷できる |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：角度指定印刷 | マウス２点クリックで角度を指定し、その角度に合わせた印刷ができる |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：画面中心指定印刷 | 印刷枠を画面上に表示させ、印刷範囲を確認して印刷ができる |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：印刷プレビュー表示 | 印刷プレビュー表示ができる |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：プリンターの選択・印刷設定 | 指定した印刷範囲を指定した用紙サイズ、縮尺に収まるよう自動分割して印刷でき、また、出力後の貼り合わせを考慮してのりしろ設定が行える |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：レイヤ別出力 | レイヤ別出力ができる |  |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：形式別出力、画像形式出力 | CAD対応出力、PDF形式出力、シェイプファイル形式出力、Word・Excel形式出力、画像形式出力ができる |  |

| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 図形データ出力（印刷）機能：詳細図（拡大図）の表示・非表示 | 任意の地点に作成した詳細図（拡大図）の表示・非表示の切り替えができる |  |
|  | 調書出力機能 | 調書出力機能として、改正水道法（第22条の３）で義務化された水道施設台帳の情報として登録した属性情報を含めた施設調書出力、弁類台帳出力、管路調書出力ができる |  |
|  | 取り込み機能 | 現場写真、動画等を自由に取り込みができ、ドラッグ・アンド・ドロップによる取り込みも可能とする |  |
|  | 管路点検表及び施設点検表の作成 | 「水道施設点検要綱」（平成15.３.28付け企業局訓令第３号）別表を基に各浄水管理事務所が定める管路点検表及び施設点検表の作成を行う機能を導入できるシステムである |  |
|  | 実地照合報告書の作成 | 「固定資産実地照合要領」（平成19年３月28日付け企業局長決裁）第５条の規定及び「土地の実地照合の実施方法について」（平成25年８月14日付け企業配管第349号）に基づいた実地照合報告書（使用状況の良否、維持保全状況の有無、用地境界杭等の状況、不法占拠の有無、使用許可又は貸付けによる使用状況、その他異常の有無）の作成を行う機能を導入できるシステムである |  |
|  | 事故報告書の作成 | 「沖縄県企業局危機管理指針」（令和２年４月）及び「危機管理実施要領管路事故対策編」（平成30年４月）に基づいた事故報告書の作成を行う機能を導入できるシステムである |  |
|  | 試掘立会に関する報告書作成又は登録 | 試掘立会に関する報告書作成又は登録を行う機能を導入できるシステムである |  |
|  | 埋設物確認結果一覧の作成及び出力 | 埋設物確認結果一覧の作成及び作成された報告書等のWord・Excel形式出力が行える |  |
|  | 施設ごとに蓄積された情報の出力 | 点検、漏水事故、試掘立会、埋設物確認等に関する施設ごとに蓄積された情報の出力が行える |  |
|  | 断水範囲表示 | 漏水、工事等に伴う断水範囲を画面上にハイライト表示して出力が行える |  |
|  | 断水範囲指定 | 断水範囲を指定するにあたっては、対象となる管路の弁（遮断用バルブ）をマウスで指定するものとし、影響する付属設備（空気弁、排水設備、量水器等）についても抽出して表示できる |  |
|  | 断水検索 | 閉操作できない弁（故障弁や操作不能弁等）については、隣接管路を指示する事で再度断水検索が行える |  |

| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 属性情報を考慮した断水検索 | 閉止弁や閉止不可弁の属性情報を考慮した断水検索が行える |  |
|  | 操作不能や故障の登録 | 仕切弁の属性情報に操作不能や故障の登録を行い、表記シンボルも属性情報と連動したシンボルで表示が行える |  |
|  | 閉止弁や操作不能弁を操作対象弁から除外した断水検索 | 閉止弁や操作不能弁については、断水検索条件から属性情報を認識し、操作対象弁から除外した断水検索を可能とする |  |
|  | 操作情報表示 | 操作する弁の属性情報から閉じ方向及び操作弁番号を画面上に表示できる |  |
|  | 保存・再検索 | 指定した断水範囲の保存ができ、当該範囲の再検索が行える |  |
|  | 給水系統検索 | 浄水場ごと又はマウスで指定した管路に関する給水系統を検索し、画面上にハイライト表示して出力が行える |  |
|  | 切替え、色分け表示が可能 | 給水系統別の切替え、色分け表示が可能である |  |
|  | 属性情報の抽出 | 登録されている属性情報の抽出が行える |  |
|  | 色分け設定 | 抽出した結果を基に画面上で色分け設定を行い、施設の分布状態等が把握できる |  |
|  | 複数の分析結果表示・出力 | 複数の分析結果を重ね合わせて表示し、出力が行える |  |
|  | 属性情報の集計 | 属性情報に耐震継手が登録されている管路を耐震管として集計し、耐震化率の算定が行える |  |
|  | 維持管理情報の管理機能 | 今後の管路更新計画において当該管路を評価することを踏まえて、漏水情報、水圧情報等の管理ができ、検索、分析が行える |  |
|  | 計測機能 | マウスで指定した点間の距離計測及び始点から終点までの合計距離計測並びに範囲指定した面積計測が行える |  |
|  | 計測及び表示 | 指定した地点の座標数値（Ｘ、Ｙ）、地盤高の計測及び表示も行える |  |
|  | 集計機能 | 任意に選択した範囲又は管路系統の付属設備（遮断用バルブ、制御用バルブ、空気弁、減圧弁、排水設備、流量計、量水器等）の集計を行い、Excel形式出力が行える |  |
|  | 集計結果出力 | 集計された一覧表は、本システム上でクロス集計ができ、クロス集計された結果はExcel形式出力が行える |  |
|  | 編集保管機能 | 図形データ編集並びに図形データと属性情報データがひも付けできる |  |

| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ひも付け機能 | 属性情報データ（施設データ、管路データ、弁類データ、新規データ）の編集及び新規データの検索並びにひも付け機能を有する |  |
|  | ファイリング登録機能 | 工事竣工図面、弁類写真等は画像データで取り込みができ、属性情報データとひも付けて登録が可能である |  |
|  | 起動時間 | システムの起動に要する時間が30秒以内であること |  |
| Web版 | Web版の機能 | クライアントサーバ型で利用可能な機能のうち、以下の機能についてはWeb型でも動作できること。⑴ 出力機能、⑵ 検索・表示機能、⑶ 断水検索機能、⑷ 分析機能 |  |
| モバイル版 | 内部データ | 範囲を指定した地形データ、図形データ、属性情報、ファイリングデータ及びその他登録データをタブレット端末に取り込んで運用できる |  |
|  | 閲覧機能 | 取り込んだファイリングデータ（工事竣工図面、弁類写真等）が、関連づけられた図形データ及び属性情報データを選択して閲覧できる |  |
|  | 位置表示 | マッピングシステム（モバイル版）の任意の位置（読み取った座標値等）をオンライン上の（タブレット端末にデータ通信用SIMが装着され、データ通信ができる場合の）地図情報サービスでその位置を表示させること又はその逆ができる |  |
|  | 情報入力 | タブレット端末を現地に持参して管路の付属設備、施設等の各種点検情報、漏水事故情報、用地境界杭の点検情報、メモ情報等が入力できる |  |
|  | 報告書作成・出力 | 点検後は入力した情報をマッピングシステムへ直接取り込んで連携し、報告書作成及び出力ができる |  |
|  | 点検写真登録 | 管路の付属設備、施設、用地境界杭の属性情報にタブレット端末で撮影した点検写真が登録できる |  |
|  | 報告書作成・出力（写真） | 登録した写真をマッピングシステムへ直接取り込んで連携し、報告書作成及び出力ができる |  |
|  | シンボル変更 | 属性情報を変更した場合又は写真を登録した場合は、画面上に表示されているシンボルの色を変更して変更したことが分かるように表示できる |  |
|  | SIM | 携帯キャリアのSIM（データ通信）が利用可能なモデルである |  |
| 項目 | 機能 | 内容 | 確認 |
|  | GNSS | タブレット端末を紛失した場合、携帯キャリアのSIM情報から紛失場所を探索できるよう、GNSSデータを使用可能であるモデルを採用できる |  |
|  | 遠隔データ削除 | タブレット端末内のデータの安全性を確保するため、携帯キャリアのSIMを利用して端末内のデータをすべて削除できるモデルを採用できる |  |
|  | PCとの接続 | タブレット端末とPCの接続方法は、セキュリティ上の問題が無い安全な方法で接続できる（無線LANを利用する場合は、解読が困難な暗号化及び認証技術を使用できる）モデルを採用できる |  |

集計結果：○　　　　個、×　　　　個

様式第15号

| 付 加 価 値 的 提 案 書 付加価値的提案として、仕様書に無い有益な機能等を記載してください。付加価値的提案が無い場合は「該当無し」と記載して提出してください。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | 提案内容 | 有益な点 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| １ 記入欄が不足する場合は、本書を複写して作成してください。 |  |  |