## かがみ
（様式例）
令和５年 月 日
沖縄県公営企業管理者
企業局長 松田 了 殿
住所
商号または名称
代表者名
令和５年度沖縄県企業局会議室等無線ＬＡＮ環境構築事業に係る入札に関し、下記
のとおり仕様書をすべて満たすことを証明します。
なお、機能等証明書に示した以外の項目であっても、要求仕様書のすべての事項
を満たすことを証明します。
記
１ 納入しようとする機器等の構成 別表１のとおり
２ 機器等規格の仕様一覧 別表２のとおり
３ 設置、設定及び保守仕様一覧 別表３のとおり

## 別表１
（別表１）納入しようとする機器等の構成
機種名等 |  | 品名 | 型式 | メーカー名 | 数量
1 | 無線LANアクセスポイント |  |  |  | 10
2 | 管理用ソフト |  |  |  | 1
3 | PoEスイッチ |  |  |  | 2
4 | PoEインジェクター |  |  |  | 7

## 別紙２
（別表２）機器等規格の仕様一覧 | [6 empty] | ○
１ 基本仕様 | [6 empty] | ×
仕様 | 要件管理No | 数量 | 参考型番 | 適否 | 実際の内容 | 資料No
各会議室内のあらゆる場所で繋がる環境を構築すること。 | 1-1 | - | -
繋がらない状態や途切れる状態が発生しないこと。 | 1-2
セキュリティについて、不正アクセス等を考慮し、既存RADIUSサーバーやVLANの設定のサポートを行うなど、可能な限り強固なセキュリティ対策とすること。 | 1-3
設置機器には機器番号票を貼り付けること。 | 1-4
２ 無線LANアクセスポイントの仕様
仕様 | 要件管理No | 数量 | 参考型番 | 適否 | 実際の内容 | 資料No
Wi-Fi6（IEEE802.11ax）が利用できること。 | 2-1 | 10 | WAPM-AX4R
5GHz、2.4GHzが同時仕様可能で、バンドステアリング機能を有していること。 | 2-2
タグVLANに対応し、複数のSSIDの設定が可能であること。 | 2-3
アンテナが２×２以上であること。 | 2-4
IEEE802.1X認証に対応していること。 | 2-5
WPA3 Enterpriseに対応していること。 | 2-6
最大接続端末数が5GHz、2.4GHz合計で100台以上であること。 | 2-7
電波自動調整機能（隣接のアクセスポイントがあった場合、電波強度を自動で調整する機能）を有していること。 | 2-8
PoE(IEEE802.3af)又はPoE+(IEEE802.3at)給電に対応していること。 | 2-9
３ 管理用ソフトの仕様
仕様 | 要件管理No | 数量 | 参考型番 | 適否 | 実際の内容 | 資料No
無線LANアクセスポイントを集中管理でき、設定等を複数機器に一括配信できること。 | 3-1 | 1 | WLS-ADT/LW
無線LANアクセスポイントの障害が把握できること。 | 3-2
購入後、５年間以上のサポート期限を有すること。 | 3-3
買い切りタイプで、無線LANアクセスポイントを追加しても追加費用が生じないこと。 | 3-4
４ PoEスイッチの仕様
仕様 | 要件管理No | 数量 | 参考型番 | 適否 | 実際の内容 | 資料No
ポートが４ポート以上であること。 | 4-1 | 2 | BS-GSL2005P
PoE+(IEEE802.3at)に対応し、２ポート以上の出力ポートを有していること。 | 4-2
1000BASE-Tに対応していること。 | 4-3
ポートVLAN、タグVLANに対応していること。 | 4-4
５ PoEインジェクターの仕様
仕様 | 要件管理No | 数量 | 参考型番 | 適否 | 実際の内容 | 資料No
PoE+(IEEE802.3at)に対応し、１ポート以上の出力ポートを有していること。 | 4-1 | 7 | 500-SWH011
1000BASE-Tに対応していること。 | 4-2

## 別紙３
（別表３）設置、設定及び保守仕様一覧 |  |  |  |  | ○
１ 設置の仕様 |  |  |  |  | ×
仕様 | 要件管理No | 適否 | 実際の内容 | 資料No
各会議室等（９箇所）の遮蔽物のない場所（壁、天井等）で電波が室内全体に行き渡るような場所に無線LANアクセスポイントを設置すること。 | 1-1
無線LANアクセスポイントを分別するため、テプラ等で番号を貼り付けること。 | 1-2
必要な場合、コンセントからPoEスイッチ又はPoEインジェクターまで延長コード等の配線を行うこと。 | 1-3
PoEスイッチ又はPoEインジェクターから無線LANアクセスポイントまでの間の配線を行うこと（１箇所あたり30m程度を想定）。LAN ケーブルは極力隠蔽配線とし、露出する場合は発注者の指示に従いモール処理などで施工すること。 | 1-4
PoE+(IEEE802.3at)に対応したLANケーブルを配線すること。 | 1-5
上記について、事前に設置場所を調査すること。 | 1-6
２ 設定の仕様
仕様 | 要件管理No | 適否 | 実際の内容 | 資料No
無線LANアクセスポイントからの不正アクセス等を防止するために、既設RADIUSサーバーや各スイッチの設定のサポートを行うこと。認証方法（MAC等）、VLAN設定など各項目の詳細設定は事前に発注者と協議すること。 | 2-1
無線LANアクセスポイント及び管理ソフトの設定を行うこと。また、故障等により無線LANアクセスポイントを交換する時は、ネットワークを通じて設定を配信できるようにすること。SSID、障害把握などの各項目の詳細設定は事前に発注者と協議すること。 | 2-2
発注者と協議し、必要に応じて既設RADIUSサーバーとADとの連携をサポートすること。 | 2-3
上記について、事前に設置場所を調査すること。 | 2-4
３ 保守の仕様
仕様 | 要件管理No | 適否 | 実際の内容 | 資料No
無線LANアクセスポイント（10台）のセンドバック保守を含むこと。ただし、障害の切り分けは含まない。 | 3-1
保守期間は５年間とすること。 | 3-2